TEHNIČNE SPECIFIKACIJE-

OBVEZNOSTI V ZVEZI z IZVAJANJEM OBRATOVALNEGA MONITORINGA IN POROČANJEM ZA EMISIJE SNOVI V ZRAK ZA OBMOČJE SORTIRNICE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN KOMPOSTARNE

Izbran izvajalec obratovalnega monitoringa mora vsa poročila sproti pošiljati naročniku. Izvajalec prveh meritev ne rabi izvesti, saj so se le te že izvedle v okviru začetka obratovanja v letu 2019.

Izbran izvajalec obratovalnega monitoringa mora v elektronski obliki posredovati poročila o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (letno poročilo) za preteklo leto na elektronski naslov na Agencijo Republike Slovenije za okolje s pooblastilom oz. izjavo od naročnika.

Datum:                                                                                              Podpis:

_________________                                                                         __________________________